## 1^pag.
REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI PREMIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
S.I.F.T. S.r.l. Società Idroelettrica Fiume Toce
P.za Municipio, 9 - 28866 PREMIA (VB)
IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE DI CADARESE
OPERE CIVILI Lavori di completamento opera di captazione Lavori di costruzione edificio centrale e canale di scarico Lavori di costruzione fabbricato servizi di centrale
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

## Lista
Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | Unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |  | TOTALE
|  |  |  | in cifre | in lettere
LAVORI A CORPO
Completamento opera di captazione
1 C01 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l’asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere, anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
|  | mc | 472.5
2 C05 | Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, compreso lo sgombero dei detriti, con carico e trasporto alle pubbliche discariche
|  | kg | 9738
3 C06 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 1,00 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione temporanea entro l'area del cantiere, compresa inoltre la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 1000
4 C07 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 1,50 m³, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm misurato in sezione effettiva, con deposito temporaneo dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa inoltre la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 300
a riportare
riporto
5 C11 | Variazione al prezzo degli scavi in trincea, eseguiti sotto l'acqua di falda a profondità maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio, per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale
|  | mc | 300
6 C12 | Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico
|  | mc | 300
7 C13 | Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
|  | mc | 300
8 C14 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale, eseguito con idonei mezzi meccanici
|  | mc | 4139.2
9 C26 | Fornitura in opera di tubo corrugato a doppia parete per cavidotto diametro esterno 125 mm interrato, resistenza alla compressione =>350N, completo di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi
|  | m | 50
10 C21 | Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls. spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 50 x h.90-140
|  | n | 3
a riportare
riporto
11 C23 | Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 (50 x 50)
|  | n | 3
12 C29 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio 300 kg/m³ con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte
|  | mc | 40.48
13 C30 | Calcestruzzo a prestazione garantita, classe di resistenza a compressione minima C25/30, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104)
|  | mc | 117.25
14 C31 | Calcestruzzo a prestazione garantita, Classe di resistenza a compressione minima C28/35, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere
|  | mc | 340.46
15 C32 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture di fondazione
|  | mc | 40.48
a riportare
riporto
16 C33 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture armate
|  | mc | 228.855
17 C34 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa, compreso il nolo della stessa, in strutture armate
|  | mc | 228.855
18 C35 | Vibratura mediante vibratore ad immersione di calcestruzzo cementizio armato, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
|  | mc | 457.71
19 C36 | Barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 38K e FeB 44K per cemento armato, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
|  | kg | 17722.15
20 C37 | Casseratura in legname di qualunque forma per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc. compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
|  | mq | 1430.86
21 C38 | Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere
|  | m | 131.95
22 C42 | Muratura in pietrame spaccato o con scapoli di cava, in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, ecc, compresa la fornitura del pietrame, in pietrame spaccato o con scapoli di cava
|  | mc | 22.4
a riportare
riporto
23 C43 | Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia
|  | mq | 61.48
24 C45 | Manto sintetico in PVC spessore mm 2, per impermeabilizzazione di fondazioni e opere interrate, di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti.
|  | mq | 193.26
25 C46 | Posa in aderenza di manti sintetici in PVC per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza ecc.), di parcheggi, rampe, viadotti, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali
|  | mq | 193.26
26 C47 | Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C
|  | mq | 78.4
27 C49 | Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), spessore mm 0,5, altezza dei rilievi mm 8/10, comprese sovrapposizioni longitudinali e trasversali e fissaggio alla struttura
|  | mq | 78.4
a riportare
riporto
28 C50 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso, per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
|  | mq | 72.5
29 C51 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0,5
|  | mq | 72.5
30 C52 | Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta cementizia nella proporzione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia; per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 1,5 e sino a cm 2 compreso
|  | mq | 458.37
31 C55 | Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni della Valle Antigorio avente caratteristiche di orto-gneiss granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina. Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore anche millimetrico per la presenza di notevole quantità di mica biotite (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione), in lastre dello spessore di cm 10
|  | mq | 9.8
32 C56 | Bocciardatura di lastre di serizzo Antigorio
|  | mq | 9.8
a riportare
riporto
33 C57 | Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti
|  | mq | 9.8
34 C58 | Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine, a lavorazione saldata
|  | kg | 1581.25
35 C61 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione, di piccoli profilati in ferro, serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
|  | kg | 1581.25
36 C63 | Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. Tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura
|  | mq | 2.1
37 C64 | Posa in opera di porte in lamiera d'acciaio a doppio pannello
|  | mq | 2.1
a riportare
riporto
38 C24 | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna; lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi.
|  | n | 1
39 C25 | Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa, di qualunque dimensione compreso il fissaggio
|  | kg | 65
40 C80 | Esecuzione di scogliere con massi squadrati provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a mc 0,30, e di peso superiore a q. 8, compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq in quantità non inferiore a mc 0,30 per ogni mc di scogliera
|  | mc | 325
41 C83 | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento
|  | mq | 2400
a riportare
riporto
42 C85a | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina, per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000
|  | mq | 2400
43 C93 | Provvista e posa in opera di rete plastificata a maglie di mm 50x50, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc.
|  | mq | 140
44 A1 | Operaio specializzato
|  | ore | 40
45 A3 | Operaio comune
|  | ore | 80
46 C16 | Fornitura di ghiaietto vagliato e lavato
|  | mc | 31.94
a riportare
riporto
47 B1 | Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di mc 0,50
|  | ore | 50
48 B4 | Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della potenza oltre 150 hp
|  | ore | 20
49 B6 | Nolo di motocompressore da 3000 lt per l’alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotta d’aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, ecc.), esclusa la mano d’opera per la manovra e l’uso di scalpelli e martelli, per il tempo di effettivo impiego
|  | ore | 10
50 B7 | Nolo di autocarro ribaltabile della portata fino a q 180, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
|  | ore | 20
51 B9 | Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore, della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP
|  | ore | 2880
a riportare
riporto
52 B10 | Nolo di ponteggio tubolare esterno, per i primi 30 giorni, eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 con relativo sotto piano (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
|  | mq | 250.8
53 B11 | Nolo di ponteggio tubolare esterno per ogni mese oltre al primo
|  | mq | 250.8
Totale completamento opera di captazione
Costruzione edificio centrale e canale di scarico
1 C01 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l’asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere, anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm
|  | mc | 1020
2 C03 | Demolizione di murature in calcestruzzo armato, compreso lo sgombero, carico e trasporto dei detriti alle discariche, computando i volumi prima della demolizione
|  | mc | 4.5
3 C04a | Conferimento a discarica autorizzata e smaltimento di inerti derivanti da scavi e/o demolizioni di strutture e manufatti in calcestruzzo quali muri, plinti, solette, pali, ecc., compresi oneri di discarica e trasporto entro un raggio di 50 km.
|  | ql | 103.5
4 C06 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a se-zione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 1,00 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione temporanea entro l'area del cantiere, compresa inoltre la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 6108.25
a riportare
riporto
5 C07 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 1,50 m³, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm misurato in sezione effettiva, con deposito temporaneo dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa inoltre la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 294
6 C08 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a mc 1, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione temporanea entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte, ma compresa la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 1496.63
7 C09 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a mc 1, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte
|  | mc | 368.33
a riportare
riporto
8 C10 | Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili, eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
|  | mc | 260
9 C11 | Variazione al prezzo degli scavi in trincea, eseguiti sotto l'acqua di falda a profondità maggiore di cm 20, compreso l'onere dell'esaurimento dell'acqua mediante l'impiego, anche continuo, di pompe limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, escluse le opere di drenaggio, per scavi eseguiti a macchina con eventuale intervento manuale
|  | mc | 1635.51
10 C14 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale, eseguito con idonei mezzi meccanici
|  | mc | 5839.23
11 C16 | Fornitura di ghiaietto vagliato e lavato
|  | mc | 23.01
12 C26 | Fornitura in opera di tubo corrugato a doppia parete per cavidotto diametro esterno 125 mm interrato, resistenza alla compressione =>350N, completo di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi
|  | m | 50
a riportare
riporto
13 C28 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio 250 kg/m³ con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte
|  | mc | 119.7
14 C31 | Calcestruzzo a prestazione garantita, Classe di resistenza a compressione minima C28/35, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere
|  | mc | 1700.59
15 C32 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture di fondazione
|  | mc | 119.7
16 C34 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa, compreso il nolo della stessa, in strutture armate
|  | mc | 1700.59
17 C35 | Vibratura mediante vibratore ad immersione di calcestruzzo cementizio armato, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
|  | mc | 1700.59
a riportare
riporto
18 C36 | Barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 38K e FeB 44K per cemento armato, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
|  | kg | 82611.7
19 C37 | Casseratura in legname di qualunque forma per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc. compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
|  | mq | 3298.88
20 C38 | Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, etc., compreso ogni onere
|  | m | 350.8
21 C43 | Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta cementizia
|  | mq | 57.34
22 C45 | Manto sintetico in PVC spessore mm 2, per impermeabilizzazione di fondazioni e opere interrate, di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti
|  | mq | 297.44
a riportare
riporto
23 C46 | Posa in aderenza di manti sintetici in PVC per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza ecc.), di parcheggi, rampe, viadotti, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali
|  | mq | 297.44
24 C48 | Fornitura e posa su superfici orizzontali e verticali di muri e platee contro terra o contro paratie di consolidamento (diaframmi, micropali, jet-grouting, palancole, ecc.) di si-stema impermeabilizzante, fornito in rotoli, costituito da barriera bentonitica contenuta in strati sovrapposti e for-temente collegati di tessuti in polipropilene ad elevata re-sistenza meccanica, posati con giunti sfalsati sormontati di almeno 10 cm opportunamente fissati alle strutture e, all’occorrenza, stuccati con malte bentonitiche, il tutto in opera a perfetta regola d’arte per garantire una barriera impermeabile continua esterna alle strutture in cemento armato, esclusa la sola eventuale preparazione del fondo di posa (livellamento) qualora necessaria a causa di irregolarità delle superfici.
|  | mq | 1595.45
25 C49 | Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), spessore mm 0,5, altezza dei rilievi mm 8/10, comprese sovrapposizioni longitudinali e trasversali e fissaggio alla struttura
|  | mq | 472.94
26 C53 | Piastrelle in gres ceramico, dimensioni cm 10x10 – 15x15
|  | mq | 209.06
a riportare
riporto
27 C54 | Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia, escluso il sottofondo o il rinzaffo
|  | mq | 209.06
28 C67 | Fornitura di struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, con campo di regolazione di mm +0 -25, composti da una testa nervata idonea a ricevere le estremità dei traversi, colonna filettata munita di dado di regolazione, atta a compensare differenze di planarità del pavimento di appoggio, completa di elementi orizzontali zincati di irrigidimento e guarnizione coibente antirombo.
|  | mq | 18.75
29 C68 | Fornitura di lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, legati con resina poliestereme-diante vibro – compattazione sottovuoto e successiva catalisi a caldo, classe 1, nei formati di serie (mm 300x300-300x600-600x600 ), in colori scuri - spessore mm 15.
|  | mq | 18.75
30 C69 | Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglo-merato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la struttura portante ed ogni lavorazione occorrente per dare il pavimento perfettamente finito.
|  | mq | 18.75
31 C58 | Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine, a lavorazione saldata
|  | kg | 626.4
a riportare
riporto
32 C61 | Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione, di piccoli profilati in ferro, serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
|  | kg | 626.4
33 C63 | Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. Tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura
|  | mq | 2.52
34 C64 | Posa in opera di porte in lamiera d'acciaio a doppio pannello
|  | mq | 2.52
35 C65 | Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli semplici ed a lamelle insonorizzanti e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura, in ferro zincato
|  | kg | 84
36 C66 | Posa in opera di manufatti in lamiera metallica, per serramenti in ferro di tipo industriale, pannelli insonorizzanti, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
|  | kg | 84
37 C80 | Esecuzione di scogliere con massi squadrati provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a mc 0,30, e di peso superiore a q. 8, compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq in quantità non inferiore a mc 0,30 per ogni mc di scogliera
|  | mc | 9.75
a riportare
riporto
38 C81 | Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, del peso di 700 g/m², costituita da intreccio di fibre, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm
|  | mq | 180
39 C82 | Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte
|  | mq | 180
40 C83 | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento
|  | mq | 4650
41 C85b | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina - per superficie superiore a mq 3000.
|  | mq | 4650
42 C86 | Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0,200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, la fornitura e il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle dimensioni di cm 40 x 50
|  | m | 80
a riportare
riporto
43 C87 | Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento, di Acer pseudoplatanus circonferenza = 10-12 cm, ha = 2.20 m (altezza da terra del palco di rami inferiore), in zolla
|  | n | 6
44 C88 | Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento, di Alnus incana in zolla, circonferenza = 10-12 cm
|  | n | 4
45 C89 | Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento, di Fraxinus excelsior, circonferenza = 10-12 cm, ha = 2.20 m (altezza da terra del palco di rami inferiore), in zolla
|  | n | 10
46 C90 | Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento, di Tilia cord., circonferenza = 10-12 cm, ha = 2.20 m (altezza da terra del palco di rami inferiore), in zolla
|  | n | 4
47 C91 | Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 50 litri per buca di m 1,50 x 1,50 x 0,90
|  | n | 24
48 C92 | Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%
|  | mc | 102
a riportare
riporto
49 C94 | Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 – 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni
|  | m | 21.3
50 C62 | Fornitura e posa di ringhiere in ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi zincati metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia, ecc.
|  | kg | 352
51 C95 | Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti, eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
|  | mq | 560
52 C96 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori, per spessore finito fino a 30 cm
|  | mq | 560
a riportare
riporto
53 C99 | Fornitura, installazione e messa in servizio di carroponte monotrave in carpenteria metallica verniciata, ad azionamento manuale a catena, con paranco della portata di 15 t, scartamento 12 m, corsa del gancio 7 m, comprese vie di corsa in profilati di acciaio HEA 300 circa dotate di piatto guidaruota, finecorsa ed ogni altro accessorio e verniciatura, posto in opera prima della realizzazione della soletta di copertura del fabbricato centrale, completo in ogni sua parte, provato e collaudato, comprensivo di tutta la documentazione e le certificazioni previste dalla normativa vigente ed il manuale di uso e manutenzione.
|  | n° | 1
54 A1 | Operaio specializzato
|  | ore | 50
55 A3 | Operaio comune
|  | ore | 80
56 B1 | Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di mc 0,50
|  | ore | 20
57 B4 | Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della potenza oltre 150 hp
|  | ore | 20
a riportare
riporto
58 B6 | Nolo di motocompressore da 3000 lt per l’alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotta d’aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, ecc.), esclusa la mano d’opera per la manovra e l’uso di scalpelli e martelli, per il tempo di effettivo impiego
|  | ore | 20
59 B7 | Nolo di autocarro ribaltabile della portata fino a q 180, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
|  | ore | 10
60 B8 | Nolo di di autogru idraulica telescopica della portata da q 101 a 200, compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento
|  | ore | 10
61 B9 | Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore, della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP
|  | ore | 4320
62 B10 | Nolo di ponteggio tubolare esterno, per i primo 30 giorni, eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 con relativo sotto piano (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
|  | mq | 765
63 B11 | Nolo di ponteggio tubolare esterno per ogni mese oltre al primo | mq | 315
Totale costruzione edificio centrale e canale di scarico
Costruzione fabbricato servizi di centrale
1 C08 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a mc 1, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione temporanea entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte, ma compresa la gestione delle eccedenze rispetto ai riporti, secondo le normative vigenti in materia di “Terre e rocce da scavo”.
|  | mc | 44.01
2 C14 | Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale, eseguito con idonei mezzi meccanici
|  | mc | 35.78
3 C15 | Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc., per un volume di almeno m³ 0,10
|  | mc | 17.59
4 C22 | Pozzetto di ispezione in c.a. prefabbricato a sezione ret-tangolare da 800x800 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm, con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm o drenante, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo
|  | n | 2
a riportare
riporto
5 C24 | Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna; lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
|  | n | 2
6 C25 | Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa, di qualunque dimensione compreso il fissaggio.
|  | kg | 130
7 C26 | Fornitura in opera di tubo corrugato a doppia parete per cavidotto diametro esterno 125 mm interrato, resistenza alla compressione =>350N, completo di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi
50
8 C28 | Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio 250 kg/m³ con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte
|  | mc | 3.3
9 C31 | Calcestruzzo a prestazione garantita, Classe di resistenza a compressione minima C28/35, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere
|  | mc | 47
a riportare
riporto
10 C32 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture di fondazione
|  | mc | 3.3
11 C33 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta in strutture armate
|  | mc | 30.27
12 C34 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa, compreso il nolo della stessa, in strutture armate
|  | mc | 16.73
13 C35 | Vibratura mediante vibratore ad immersione di calcestruzzo cementizio armato, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
|  | mc | 47
14 C36 | Barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 38K e FeB 44K per cemento armato, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
|  | kg | 2684.6
15 C37 | Casseratura in legname di qualunque forma per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc. compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
|  | mq | 195.92
a riportare
riporto
16 C39 | Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-16x38x27, spessore 16+4=20 cm
|  | mq | 125.12
17 C40 | Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo dello spessore di cm 15, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno mq 1
|  | mq | 28.78
18 C41 | Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo dello spessore di cm 30, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno mq 1
|  | mq | 114.98
19 C44 | Realizzazione di manto di copertura in lose di pietra tipo Luserna di qualunque spessore e dimensione su orditura in legno (compresa nel prezzo) ancorata alla soletta, compresi la sovrapposizione e l'ancoraggio delle lose con legature in filo di ferro zincato, la provvista e posa dei tegoloni di colmo su tutti gli spigoli con relativa malta di fissaggio, il trasporto dei materiali, il nolo dell'elevatore ed ogni altra eventuale opera accessoria, misurando l'effettivo sviluppo della falda di copertura
|  | mq | 108.9
a riportare
riporto
20 C45 | Manto sintetico in PVC spessore mm 2, per impermeabilizzazione di fondazioni e opere interrate, di tipo estruso e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti
|  | mq | 145.45
21 C46 | Posa in aderenza di manti sintetici in PVC per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza ecc.), di parcheggi, rampe, viadotti, comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle dimensioni dell'area, stesura ed incollaggio del manto sullo strato bituminoso fatto rinvenire a caldo, saldatura dei teli con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura bocchettoni pluviali
|  | mq | 145.45
22 C50 | Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso, per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
|  | mq | 524.73
23 C51 | Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0,5
|  | mq | 381.05
24 C53 | Piastrelle in gres ceramico, dimensioni cm 10x10 – 15x15
|  | mq | 72.81
a riportare
riporto
25 C54 | Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia, escluso il sottofondo o il rinzaffo
|  | mq | 72.81
26 C55 | Serizzo Antigorio proveniente dalla zona del VCO, comuni della Valle Antigorio avente caratteristiche di orto-gneiss granitoide a grana media omogenea con tessitura occhiadina. Si presenta a fondo bianco con striature nere di spessore anche millimetrico per la presenza di notevole quantità di mica biotite (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione), in lastre dello spessore di cm 10
|  | mq | 33.31
27 C56 | Bocciardatura di lastre di serizzo Antigorio
|  | mq | 33.31
28 C57 | Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti
|  | mq | 33.31
29 C65 | Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli semplici ed a lamelle insonorizzanti e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura, in ferro zincato
|  | kg | 406.8
a riportare
riporto
30 C63 | Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intelaiatura metallica. Tutti i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura
|  | mq | 15.28
31 C64 | Posa in opera di porte in lamiera d'acciaio a doppio pannello
|  | mq | 15.28
32 C70 | Rivestimenti in tavole lisce od in perline di abete, dello spessore di cm 2-3, realizzati con elementi uniti a maschio e femmina, compresa l'imprimitura ad olio e l'opera del falegname per l'assistenza alla posa
|  | mq | 15.28
33 C71 | Serramenti in abete, dello spessore di mm 60, per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio
finestre
|  | mq | 3.72
34 C72 | Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti
|  | mq | 3.72
35 C73 | Vetrate antisfondamento formate da due lastre di cristallo con interposto foglio di polivinil – butirrale, spessore mm 5+1.14+3
|  | mq | 2.52
a riportare
riporto
36 C74 | Posa in opera di vetri antisfondamento di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale
|  | mq | 2.52
37 C75 | Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali in lamiera di rame, compreso ogni accessorio, dati in opera
|  | kg | 122.4
38 C76 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche su intonaci interni, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati
|  | mq | 381.05
39 C77 | Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche su intonaci esterni, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati
|  | mq | 143.68
40 C83 | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento
|  | mq | 125.4
41 C84 | Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina
|  | mq | 125.4
42 C62 | Fornitura e posa di ringhiere in ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi zincati metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia, ecc.
|  | kg | 75
a riportare
riporto
43 A1 | Operaio specializzato
|  | ore | 20
44 A3 | Operaio comune
|  | ore | 40
45 B1 | Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di mc 0,50
|  | ore | 4
46 B7 | Nolo di autocarro ribaltabile della portata fino a q 180, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
|  | ore | 4
47 B10 | Nolo di ponteggio tubolare esterno, per i primi 30 giorni, eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5 con relativo sotto piano (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
|  | mq | 110.4
Totale costruzione fabbricato servizi di centrale
TOTALE LAVORI A CORPO
LAVORI A MISURA
Costruzione edificio centrale e canale di scarico
1 C17a | Impianto e smontaggio di cantiere per la realizzazione di tecniche di consolidamento ed impermeabilizzazione con sistema “Jet-grouting” e con palancole metalliche tipo "Larssen", di cui alle voci successive, completo di trasporto e montaggio delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori, compresi montaggio iniziale, smontaggio finale, trasporti e oneri di viaggio e trasferta del personale. Costo per ogni installazione
|  | n | 1
2 C18a | Consolidamento ed impermeabilizzazione di fondo del terreno di fondazione delle strutture dell’ edificio centrale interrato, consistente nella formazione di un “tappo” (platea di sottofondazione) di spessore adeguato a contrastare la sottospinta idraulica innescata dalla presenza di falda acquifera. Il tampone di fondo dovrà essere realizzato mediante tecniche di perforazione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta cementizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un passo tale da garantire la compenetrazione reciproca degli anelli generati dalle iniezioni rotative, fino ad ottenere una platea di fondo continua ed impermeabile.
a riportare
riporto
Il consolidamento sarà eseguito con adeguati macchinari a partire dal piano campagna o piano di sbancamento, con quota della falda acquifera a circa ±0,00 m e fondo scavo a circa – 2,00 m. Il tutto in opera completo in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato, compreso lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica, esclusi: l’impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei piani di lavoro (sbancamento), la formazione di vasche in terra per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali eventualmente necessarie e l’esaurimento delle acque di falda mediante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a parte.
|  | mq | 297.44
3 C18b | Consolidamento ed impermeabilizzazione di fondo del terreno di fondazione delle strutture del canale di scarico interrato, consistente nella formazione di un “tappo” (platea di sottofondazione) di spessore adeguato a contrastare la sottospinta idraulica innescata dalla presenza di falda acquifera. Il tampone di fondo dovrà essere realizzato mediante tecniche di perforazione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta cementizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un passo tale da garantire la compenetrazione reciproca degli anelli generati dalle iniezioni rotative, fino ad ottenere una platea di fondo continua ed impermeabile.
Il consolidamento sarà eseguito con adeguati macchinari a partire dal piano campagna o piano di sbancamento, con quota della falda acquifera a circa ±0,00 m e fondo scavo a circa – 5,50 m medi. Il tutto in opera completo in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato, compreso lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica, esclusi: l’impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei piani di lavoro (sbancamento), la formazione di vasche in terra per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali eventualmente necessarie e l’esaurimento delle acque di falda mediante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a parte.
|  | mq | 401.37
a riportare
riporto
4 C19b | Consolidamento ed impermeabilizzazione perimetrale del terreno di scavo del canale di scarico interrato, consistente nella formazione di una parete continua (paratia) di spessore medio pari a circa cm 180, atta a contrastare la spinta del terreno e quella idraulica innescata dalla presenza della falda acquifera. La parete dovrà essere realizzato mediante tecniche di perforazione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta cementizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un passo e numero di corsi tali da garantire la compenetrazione reciproca delle colonne generate dalle iniezioni rotative, fino ad ottenere una muratura perimetrale continua ed impermeabile.
Il consolidamento sarà eseguito con adeguati macchinari a partire dal piano campagna o piano di sbancamento, con quota della falda acquifera a circa ±0,00 m e fondo scavo a circa – 5,50 m medi. Il tutto in opera completo in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato, compresa la posa di un numero adeguato di contrasti sommitali interni in tubolari o profilati in acciaio, lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica, esclusi: l’impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei piani di lavoro (sbancamento), la formazione di vasche in terra per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali eventualmente necessarie e l’esaurimento delle acque di falda mediante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a parte.
|  | m | 70
a riportare
riporto
5 C20a | Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di m 13,00 compresa l'infissione per vibratura ottenuta con vibratore idraulico ad alta frequenza (1800 - 2400 cicli/min), la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento, impianto e spianto di cantiere e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte, senza trattamento anticorrosivo, con palancole a perdere e/o non recuperabili.
|  | kg | 31680
6 C20b | Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di m 13,00 compresa l'infissione per vibratura ottenuta con vibratore idraulico ad alta frequenza (1800 - 2400 cicli/min), la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento, impianto e spianto di cantiere e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte, senza trattamento anticorrosivo, con palancole a nolo e recuperate al termine dei lavori.
|  | kg | 61800
7 C27 | Malta reoplastica premiscelata antiritiro per getti di ancoraggio apparecchiature meccaniche
|  | kg | 5400
8 C31 | Calcestruzzo a prestazione garantita, Classe di resistenza a compressione minima C28/35, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere
|  | mc | 111.25
a riportare
riporto
9 C34 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa, compreso il nolo della stessa, in strutture armate
|  | mc | 111.25
10 C35 | Vibratura mediante vibratore ad immersione di calcestruzzo cementizio armato, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
|  | mc | 111.25
11 C36 | Barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 38K e FeB 44K per cemento armato, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
|  | kg | 4450
12 C37 | Casseratura in legname di qualunque forma per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc. compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
|  | mq | 99.18
Totale costruzione edificio centrale e canale di scarico
TOTALE LAVORI A MISURA
TOTALE PREZZO OFFERTO
(diconsi euro - in lettere)
Data _________________
IL CONCORRENTE (timbro e firma)